## Sheet1
项目采购清单
序号 | 品牌 | 品名及型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 起帆 | YJV3×35 平方 + 2×16 平方 电缆 | 120 | 米
2 | 起帆 | YJV3×10 平方 + 2×6 平方 电缆 | 85 | 米
3 |  | 10cm×10cm 厚 1.0mm 桥架 | 200 | 米
4 |  | 20cm×35cm 桥架支架 | 100 | 只
5 | 起帆 | RVV3×4 平方 + 2×2.5 平方 电缆 | 1000 | 米
6 | 正泰 | XL-21 (170cm×80cm) 动力柜 | 1 | 台 | 总开 NXM-315A 断路器 1 只 分开 NXM-160A 断路器 3 只 指示灯、电流表各 3 只、 电压表和转换开关各 1 只
7 |  | 120 平方 铜鼻子 | 20 | 只
8 |  | 70 平方 铜鼻子 | 16 | 只
9 |  | 50 平方 铜鼻子 | 14 | 只
10 |  | 25 平方 铜鼻子 | 8 | 只
11 |  | 10 平方 铜鼻子 | 10 | 只
12 | 正泰 | 80cm×60cm 空调配电箱 | 4 | 只 | 总开 NXM-160A 断路器 3 只 分开 NXBLE-63YH25A 漏电保护器 30 只
13 | 正泰 | NM1-250/3300-250A 断路器 | 1 | 台 | 变电房到食堂总开关
14 | 公元 | 110mm PVC 管 | 16 | 米
15 | 公元 | 6分PVC电线管 | 100 | 米
16 | 公牛 | 25A空调五孔插座 | 30 | 只
17 | 公牛 | 25A空调五孔插头 | 30 | 只